## mag_out
-523.48 | 213.44 | 100 | Min | -565.8 | -141.68 | Bias | 373.06 | -150.42 | 123.8457 | Min | -192.74
-523.48 | 213.44 | 100 | Max | -180.32 | 290.72 |  | -74.52 | -150.42 | 123.8457 | Max | 192.74
-522.56 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.0255
-521.64 | 215.28 | 100 | Width | 385.48 | 432.4 | X/Y Ratio | 0.89149 | -148.58 | 125.486
-522.56 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.0255
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-524.4 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 127.1264
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-524.4 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 123.8457
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-521.64 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.8457
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-522.56 | 219.88 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 129.5869
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.8457
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-520.72 | 219.88 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 129.5869
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-519.8 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 127.1264
-522.56 | 211.6 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 122.2054
-521.64 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 128.7667
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-520.72 | 219.88 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 129.5869
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-520.72 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.1264
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-523.48 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.1264
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-524.4 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 127.1264
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-524.4 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 125.486
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.8457
-521.64 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.0255
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.0255
-522.56 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.0255
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.8457
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.0255
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-520.72 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.1264
-524.4 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 124.6659
-524.4 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 125.486
-521.64 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 128.7667
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-519.8 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 126.3062
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-519.8 | 211.6 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 122.2054
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-524.4 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 126.3062
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-523.48 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.0255
-524.4 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-520.72 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.1264
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-523.48 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.9466
-523.48 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.9466
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-522.56 | 210.68 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 121.3852
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-520.72 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 125.486
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-521.64 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.0255
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-519.8 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 125.486
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-524.4 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 127.1264
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-522.56 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.0255
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-521.64 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.8457
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-523.48 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.9466
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-521.64 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 128.7667
-520.72 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 128.7667
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-524.4 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 126.3062
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-519.8 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 127.1264
-523.48 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.1264
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-521.64 | 212.52 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 123.0255
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.1264
-524.4 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 126.3062
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-524.4 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 126.3062
-520.72 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.1264
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 219.88 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 129.5869
-519.8 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 126.3062
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-524.4 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 127.1264
-521.64 | 211.6 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 122.2054
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-520.72 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 123.8457
-522.56 | 210.68 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 121.3852
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-521.64 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.1264
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-524.4 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 127.1264
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 219.88 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 129.5869
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-520.72 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 123.8457
-520.72 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-523.48 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 123.8457
-521.64 | 211.6 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 122.2054
-521.64 | 211.6 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 122.2054
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 128.7667
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-523.48 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.1264
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-520.72 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 124.6659
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-520.72 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 128.7667
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-522.56 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 126.3062
-521.64 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 125.486
-522.56 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 124.6659
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-519.8 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 128.7667
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-523.48 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 127.1264
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-522.56 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 128.7667
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-519.8 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 126.3062
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-523.48 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 126.3062
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-521.64 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 126.3062
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-523.48 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 125.486
-521.64 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 128.7667
-522.56 | 210.68 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 121.3852
-520.72 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.9466
-522.56 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.1264
-518.88 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -145.82 | 128.7667
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-521.64 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 127.9466
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-521.64 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -148.58 | 124.6659
-520.72 | 217.12 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 127.1264
-522.56 | 213.44 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 123.8457
-524.4 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -151.34 | 126.3062
-520.72 | 218.96 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 128.7667
-523.48 | 214.36 | 100 | [5 empty] | -150.42 | 124.6659
-522.56 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 125.486
-522.56 | 218.04 | 100 | [5 empty] | -149.5 | 127.9466
-520.72 | 215.28 | 100 | [5 empty] | -147.66 | 125.486
-539.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | -166.06 | 104.1616
-539.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | -166.06 | 104.1616
-547.4 | 177.56 | 100 | [5 empty] | -174.34 | 91.8591
-546.48 | 161.92 | 100 | [5 empty] | -173.42 | 77.9162
-551.08 | 158.24 | 100 | [5 empty] | -178.02 | 74.6355
-561.2 | 139.84 | 100 | [5 empty] | -188.14 | 58.2321
-552 | 123.28 | 100 | [5 empty] | -178.94 | 43.469
-565.8 | 100.28 | 100 | [5 empty] | -192.74 | 22.9648
-561.2 | 103.04 | 100 | [5 empty] | -188.14 | 25.4253
-553.84 | 77.28 | 100 | [5 empty] | -180.78 | 2.4605
-560.28 | 51.52 | 100 | [5 empty] | -187.22 | -20.5043
-560.28 | 51.52 | 100 | [5 empty] | -187.22 | -20.5043
-554.76 | 34.96 | 100 | [5 empty] | -181.7 | -35.2673
-550.16 | 8.28 | 100 | [5 empty] | -177.1 | -59.0523
-538.2 | 9.2 | 100 | [5 empty] | -165.14 | -58.2321
-537.28 | -11.96 | 100 | [5 empty] | -164.22 | -77.096
-536.36 | -23.92 | 100 | [5 empty] | -163.3 | -87.7582
-514.28 | -34.96 | 100 | [5 empty] | -141.22 | -97.6003
-517.04 | -51.52 | 100 | [5 empty] | -143.98 | -112.3633
-503.24 | -62.56 | 100 | [5 empty] | -130.18 | -122.2054
-493.12 | -82.8 | 100 | [5 empty] | -120.06 | -140.2491
-478.4 | -78.2 | 100 | [5 empty] | -105.34 | -136.1483
-481.16 | -89.24 | 100 | [5 empty] | -108.1 | -145.9903
-460 | -99.36 | 100 | [5 empty] | -86.94 | -155.0122
-462.76 | -107.64 | 100 | [5 empty] | -89.7 | -162.3937
-434.24 | -115.92 | 100 | [5 empty] | -61.18 | -169.7752
-426.88 | -128.8 | 100 | [5 empty] | -53.82 | -181.2576
-412.16 | -129.72 | 100 | [5 empty] | -39.1 | -182.0778
-411.24 | -137.08 | 100 | [5 empty] | -38.18 | -188.6391
-385.48 | -135.24 | 100 | [5 empty] | -12.42 | -186.9988
-382.72 | -133.4 | 100 | [5 empty] | -9.66 | -185.3585
-361.56 | -139.84 | 100 | [5 empty] | 11.5 | -191.0997
-348.68 | -141.68 | 100 | [5 empty] | 24.38 | -192.74
-325.68 | -138.92 | 100 | [5 empty] | 47.38 | -190.2795
-321.08 | -134.32 | 100 | [5 empty] | 51.98 | -186.1786
-310.96 | -130.64 | 100 | [5 empty] | 62.1 | -182.898
-292.56 | -124.2 | 100 | [5 empty] | 80.5 | -177.1568
-281.52 | -116.84 | 100 | [5 empty] | 91.54 | -170.5954
-268.64 | -114.08 | 100 | [5 empty] | 104.42 | -168.1349
-248.4 | -92.92 | 100 | [5 empty] | 124.66 | -149.271
-231.84 | -87.4 | 100 | [5 empty] | 141.22 | -144.35
-232.76 | -80.04 | 100 | [5 empty] | 140.3 | -137.7886
-231.84 | -74.52 | 100 | [5 empty] | 141.22 | -132.8676
-228.16 | -57.96 | 100 | [5 empty] | 144.9 | -118.1045
-216.2 | -48.76 | 100 | [5 empty] | 156.86 | -109.9028
-206.08 | -36.8 | 100 | [5 empty] | 166.98 | -99.2406
-202.4 | -23.92 | 100 | [5 empty] | 170.66 | -87.7582
-194.12 | -11.04 | 100 | [5 empty] | 178.94 | -76.2758
-198.72 | 8.28 | 100 | [5 empty] | 174.34 | -59.0523
-191.36 | 18.4 | 100 | [5 empty] | 181.7 | -50.0304
-181.24 | 54.28 | 100 | [5 empty] | 191.82 | -18.0437
-181.24 | 54.28 | 100 | [5 empty] | 191.82 | -18.0437
-184 | 66.24 | 100 | [5 empty] | 189.06 | -7.3815
-187.68 | 78.2 | 100 | [5 empty] | 185.38 | 3.2807
-185.84 | 99.36 | 100 | [5 empty] | 187.22 | 22.1446
-193.2 | 114.08 | 100 | [5 empty] | 179.86 | 35.2673
-192.28 | 133.4 | 100 | [5 empty] | 180.78 | 52.4909
-200.56 | 138.92 | 100 | [5 empty] | 172.5 | 57.4119
-199.64 | 161.92 | 100 | [5 empty] | 173.42 | 77.9162
-211.6 | 167.44 | 100 | [5 empty] | 161.46 | 82.8372
-207.92 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 165.14 | 105.802
-227.24 | 190.44 | 100 | [5 empty] | 145.82 | 103.3414
-237.36 | 206.08 | 100 | [5 empty] | 135.7 | 117.2843
-239.2 | 211.6 | 100 | [5 empty] | 133.86 | 122.2054
-257.6 | 229.08 | 100 | [5 empty] | 115.46 | 137.7886
-251.16 | 238.28 | 100 | [5 empty] | 121.9 | 145.9903
-276 | 246.56 | 100 | [5 empty] | 97.06 | 153.3718
-281.52 | 248.4 | 100 | [5 empty] | 91.54 | 155.0122
-293.48 | 265.88 | 100 | [5 empty] | 79.58 | 170.5954
-300.84 | 274.16 | 100 | [5 empty] | 72.22 | 177.9769
-328.44 | 277.84 | 100 | [5 empty] | 44.62 | 181.2576
-328.44 | 277.84 | 100 | [5 empty] | 44.62 | 181.2576
-343.16 | 282.44 | 100 | [5 empty] | 29.9 | 185.3585
-353.28 | 282.44 | 100 | [5 empty] | 19.78 | 185.3585
-368.92 | 287.04 | 100 | [5 empty] | 4.14 | 189.4593
-375.36 | 287.04 | 100 | [5 empty] | -2.3 | 189.4593
-399.28 | 284.28 | 100 | [5 empty] | -26.22 | 186.9988
-394.68 | 288.88 | 100 | [5 empty] | -21.62 | 191.0997
-403.88 | 290.72 | 100 | [5 empty] | -30.82 | 192.74
-427.8 | 276.92 | 100 | [5 empty] | -54.74 | 180.4374
-454.48 | 271.4 | 100 | [5 empty] | -81.42 | 175.5164
-454.48 | 271.4 | 100 | [5 empty] | -81.42 | 175.5164
-455.4 | 273.24 | 100 | [5 empty] | -82.34 | 177.1568
-477.48 | 263.12 | 100 | [5 empty] | -104.42 | 168.1349
-494.04 | 246.56 | 100 | [5 empty] | -120.98 | 153.3718
-506 | 241.04 | 100 | [5 empty] | -132.94 | 148.4508
-500.48 | 238.28 | 100 | [5 empty] | -127.42 | 145.9903
-519.8 | 216.2 | 100 | [5 empty] | -146.74 | 126.3062
-517.04 | 209.76 | 100 | [5 empty] | -143.98 | 120.565
-537.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | -164.22 | 109.9028
-539.12 | 183.08 | 100 | [5 empty] | -166.06 | 96.7801
-553.84 | 157.32 | 100 | [5 empty] | -180.78 | 73.8153
-553.84 | 157.32 | 100 | [5 empty] | -180.78 | 73.8153
-552 | 139.84 | 100 | [5 empty] | -178.94 | 58.2321
-555.68 | 131.56 | 100 | [5 empty] | -182.62 | 50.8506
-552 | 113.16 | 100 | [5 empty] | -178.94 | 34.4471
-557.52 | 102.12 | 100 | [5 empty] | -184.46 | 24.6051
-559.36 | 78.2 | 100 | [5 empty] | -186.3 | 3.2807
-563.96 | 69 | 100 | [5 empty] | -190.9 | -4.921
-551.08 | 49.68 | 100 | [5 empty] | -178.02 | -22.1446
-554.76 | 26.68 | 100 | [5 empty] | -181.7 | -42.6489
-549.24 | 9.2 | 100 | [5 empty] | -176.18 | -58.2321
-544.64 | 7.36 | 100 | [5 empty] | -171.58 | -59.8724
-542.8 | -15.64 | 100 | [5 empty] | -169.74 | -80.3767
-524.4 | -22.08 | 100 | [5 empty] | -151.34 | -86.1179
-520.72 | -42.32 | 100 | [5 empty] | -147.66 | -104.1616
-514.28 | -44.16 | 100 | [5 empty] | -141.22 | -105.802
-503.24 | -62.56 | 100 | [5 empty] | -130.18 | -122.2054
-502.32 | -71.76 | 100 | [5 empty] | -129.26 | -130.4071
-485.76 | -82.8 | 100 | [5 empty] | -112.7 | -140.2491
-463.68 | -100.28 | 100 | [5 empty] | -90.62 | -155.8323
-463.68 | -100.28 | 100 | [5 empty] | -90.62 | -155.8323
-450.8 | -103.96 | 100 | [5 empty] | -77.74 | -159.113
-445.28 | -123.28 | 100 | [5 empty] | -72.22 | -176.3366
-428.72 | -127.88 | 100 | [5 empty] | -55.66 | -180.4374
-427.8 | -121.44 | 100 | [5 empty] | -54.74 | -174.6963
-402.04 | -133.4 | 100 | [5 empty] | -28.98 | -185.3585
-406.64 | -135.24 | 100 | [5 empty] | -33.58 | -186.9988
-379.96 | -138.92 | 100 | [5 empty] | -6.9 | -190.2795
-367.08 | -134.32 | 100 | [5 empty] | 5.98 | -186.1786
-340.4 | -140.76 | 100 | [5 empty] | 32.66 | -191.9198
-340.4 | -140.76 | 100 | [5 empty] | 32.66 | -191.9198
-340.4 | -140.76 | 100 | [5 empty] | 32.66 | -191.9198
-315.56 | -136.16 | 100 | [5 empty] | 57.5 | -187.819
-300.84 | -122.36 | 100 | [5 empty] | 72.22 | -175.5164
-284.28 | -118.68 | 100 | [5 empty] | 88.78 | -172.2357
-277.84 | -115 | 100 | [5 empty] | 95.22 | -168.9551
-269.56 | -112.24 | 100 | [5 empty] | 103.5 | -166.4946
-245.64 | -94.76 | 100 | [5 empty] | 127.42 | -150.9113
-245.64 | -86.48 | 100 | [5 empty] | 127.42 | -143.5298
-225.4 | -68.08 | 100 | [5 empty] | 147.66 | -127.1264
-225.4 | -68.08 | 100 | [5 empty] | 147.66 | -127.1264
-209.76 | -46.92 | 100 | [5 empty] | 163.3 | -108.2625
-203.32 | -38.64 | 100 | [5 empty] | 169.74 | -100.8809
-199.64 | -20.24 | 100 | [5 empty] | 173.42 | -84.4775
-197.8 | -9.2 | 100 | [5 empty] | 175.26 | -74.6355
-182.16 | 7.36 | 100 | [5 empty] | 190.9 | -59.8724
-183.08 | 16.56 | 100 | [5 empty] | 189.98 | -51.6707
-190.44 | 34.04 | 100 | [5 empty] | 182.62 | -36.0875
-191.36 | 44.16 | 100 | [5 empty] | 181.7 | -27.0656
-180.32 | 70.84 | 100 | [5 empty] | 192.74 | -3.2807
-187.68 | 80.96 | 100 | [5 empty] | 185.38 | 5.7412
-180.32 | 101.2 | 100 | [5 empty] | 192.74 | 23.7849
-195.96 | 106.72 | 100 | [5 empty] | 177.1 | 28.706
-195.96 | 125.12 | 100 | [5 empty] | 177.1 | 45.1094
-193.2 | 138.92 | 100 | [5 empty] | 179.86 | 57.4119
-198.72 | 158.24 | 100 | [5 empty] | 174.34 | 74.6355
-196.88 | 167.44 | 100 | [5 empty] | 176.18 | 82.8372
-208.84 | 186.76 | 100 | [5 empty] | 164.22 | 100.0608
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-214.36 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.0826
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-218.04 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-212.52 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 160.54 | 111.5431
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-216.2 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 111.5431
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-214.36 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.0826
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-218.96 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 154.1 | 106.6221
-215.28 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 105.802
-215.28 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 105.802
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-218.04 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 106.6221
-218.04 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 106.6221
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-214.36 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 107.4423
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-214.36 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.0826
-218.04 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 106.6221
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 104.1616
-215.28 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 105.802
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-217.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.1616
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-217.12 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 110.723
-214.36 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 110.723
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-214.36 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 110.723
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-214.36 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-216.2 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.9818
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.1616
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.1616
-216.2 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.9818
-218.04 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 107.4423
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.9818
-216.2 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 104.9818
-214.36 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 110.723
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-213.44 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 159.62 | 106.6221
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-215.28 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 111.5431
-215.28 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 111.5431
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-217.12 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 110.723
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-218.04 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 106.6221
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-217.12 | 192.28 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.9818
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-218.04 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 105.802
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-216.2 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 110.723
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-217.12 | 190.44 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 103.3414
-217.12 | 190.44 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 103.3414
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-216.2 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 105.802
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-214.36 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.1616
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-218.96 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 154.1 | 107.4423
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-218.04 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 110.723
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-218.04 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 107.4423
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-214.36 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 108.2625
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-217.12 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 111.5431
-217.12 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 111.5431
-217.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.1616
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 105.802
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-218.04 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 108.2625
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-214.36 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.0826
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-217.12 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 111.5431
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-214.36 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 107.4423
-217.12 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 107.4423
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-218.04 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.9028
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-218.04 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 104.1616
-217.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.1616
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-217.12 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.9028
-215.28 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 108.2625
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-218.96 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 154.1 | 108.2625
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-217.12 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 106.6221
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-216.2 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.9028
-216.2 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 106.6221
-216.2 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 108.2625
-215.28 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.9028
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-217.12 | 195.96 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 108.2625
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-215.28 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 109.0826
-216.2 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 109.0826
-215.28 | 198.72 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 110.723
-214.36 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 107.4423
-218.04 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.0826
-214.36 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 158.7 | 109.9028
-218.04 | 197.8 | 100 | [5 empty] | 155.02 | 109.9028
-217.12 | 191.36 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 104.1616
-216.2 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 107.4423
-215.28 | 195.04 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 107.4423
-217.12 | 193.2 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 105.802
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826
-215.28 | 194.12 | 100 | [5 empty] | 157.78 | 106.6221
-216.2 | 199.64 | 100 | [5 empty] | 156.86 | 111.5431
-217.12 | 196.88 | 100 | [5 empty] | 155.94 | 109.0826